2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试

风力发电工程技术专业技能考试大纲

湖北水利水电职业技术学院制定

一、考试性质

2018年湖北省普通高等学校招收中等职业学校毕业生单独招生考试，风力发电工程技术专业技能考试（含专业知识、技能操作考试），是面向中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中专）电子、电力、电力、机电、机械类及相近专业毕业生的选拔性考试。

二、考试依据

风力发电工程技术专业技能考试是以教育部中等职业学校电力、机电或相近专业教学大纲为主要依据，参照《国家职业技能标准》（人社厅发﹝2009﹞66号），按照电工、电气设备安装工初级职业标准的要求，结合中等职业学校的电类专业教学实际要求，选择中等职业学校电子、电力、机电类专业核心技能内容，确定考试范围。

三、考试方法

风力发电工程技术专业技能考试主要包括专业知识考试、技能操作考试两个组成部分。

技能考试总分490 分，其中专业知识考试130 分，技能操作考试360 分。

用计算机辅助进行专业知识考试（简称“机考”），考试时间60分钟，考生提交答卷时显示成绩。在实训场地进行技能操作考试，分为电子测试、电气线路安装3个不同项目，由考生在规定范围内任选其中两个项目，考试时间为90分钟。

四、考试内容与评分办法

以形成的中职毕业生从业能力为立足点，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的需要相互兼容，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

第一部分  专业知识考试内容与评分办法

一、新能源技术

1.太阳能、风能、生物质能、核能基本概念。

二、电工基础

（一）电路的基本知识和基本定律

1.电路中的基本物理量的定义、单位及方向规定。

2．欧姆定律。

3.电功、电功率的概念。

（二）直流电路

1.串联、并联电路的基本特点，其计算方法。

2.基尔霍夫定律。

（三）磁场与电磁感应

1.磁场的基本物理量的意义和单位。

2.电磁应感定律。

（四）电容器

1.电容器的基本概念。

（五）单相正弦交流电

1.正弦交流电的三要素、相位、相位差和有效值等基本概念。

2.感抗、容抗的概念。

3.有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的定义。

三、模拟电子技术基础

（一）半导体二极管

1. 半导体的基本知识

2．二极管的结构、符号和分类

（二）半导体三极管及其放大电路

1.三极管的结构、符号和类型

2.共射极基本放大电路。

3.共集电极基本放大电路。

四、数字电子技术基础

（一）分立元件门电路

1. “与”、“或”门、“非”门、“与非”门、“异或”门的逻辑功能。

2. “与”、“或”门、“非”门、“与非”门、“异或”门的逻辑符号、逻辑表达式和真值表。

（二）逻辑代数基础

1.二进制数和十进制数之间的转换。

2.逻辑代数的基本运算法则。

（三）数/模和模/数转换器

1.数/模和模/数转换基本概念。

五、试卷结构、答题要求、评分办法

1.题型

（1）单项选择题（共45小题，每小题2分，共90分）

（2）判断题（共20小题，每小题2分，共40分）

2.难易程度比例

较易题70%，中等难度题20%，较难题10%。

3.专业知识模块内容赋分（见表2）

表2   专业知识考试模块赋分表

| 序号 | 内容模块 | 小题数 | 分值 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源技术 | 6 | 12 | 9.2% |
| 2 | 电工基础 | 28 | 56 | 43.1% |
| 3 | 模拟电子技术基础 | 14 | 28 | 21.5% |
| 4 | 数字电子技术基础 | 17 | 34 | 26.2% |

六、考试样卷（详见附件1）

第二部分  技能操作考试内容与评分办法

一、技能操作考试内容

表2        技能操作考试内容及基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 分值（分） | 时间（分钟） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晶体二极管、三极管简易测试 | 160 | 40 | 必做项目 |
| 2 | 低压电气控制线路安装 | 200 | 50 | 任选其中一个项目 |
| 3 | 简易照明计量电路安装 | 200 | 50 |  |

二、操作设置、技能要求、评分办法

技能操作考试共设有3个项目，由考生在规定范围内任选其中两个项目，以实际操作形式进行测试。满分为360分，考试时间为90分钟。

实操项目一、晶体二极管、三极管简易测试（时间40分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶体二极管、三极管简易测试 | 二极管好坏、正负极性和类型的判别；三极管管型与基极的判别；三极管集电极、发射极的判别。 | 1.正确选择档位和调整万用表。 | 20 |
|  |  | 2.正确测试判别二极管的好坏、极性、 | 30 |
|  |  | 3. 二极管正向、反向电阻测量正确 | 30 |
|  |  | 4.二极管类型判断正确 | 20 |
|  |  | 5. 正确判断三极管的类型 | 20 |
|  |  | 6.正确判断三极管的基极。 | 20 |
|  |  | 7.正确判断三极管的集电极与发射极。 | 40 |

实操项目二、低压电气控制线路安装（时间50分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压电气控制线路安装 | 要求在配电板上用空气开关、接触器、热继电器、按钮等器件，安装完成异步电动机点动控制电路。 | 1. 正确使用安装工具。 | 10 |
|  |  | 2. 主电路接线正确。 | 50 |
|  |  | 3. 控制电路接线正确。 | 60 |
|  |  | 4. 接线工艺美观。 | 30 |
|  |  | 5. 正确使用万用表进行线路检查。 | 10 |
|  |  | 6. 通电试运行成功。 | 20 |

实操项目三、简易照明计量电路安装（时间50分钟，分值180分）

| 作业名称 | 任务说明 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简易照明计量电路安装 | 要求在配电板上完成开关、灯泡、插座、电流表、电压表的安装，测试并通电试运行。 | 1. 正确使用安装工具。 | 10 |
|  |  | 2. 电源控制开关设备安装正确。 | 40 |
|  |  | 3. 计量设备接线正确。 | 70 |
|  |  | 4. 接线工艺美观。 | 30 |
|  |  | 5. 正确使用万用表进行线路检查。 | 10 |
|  |  | 6. 通电试运行成功。 | 20 |

三、技能操作考试样题（详见附件2）

## 附件1

风力发电工程技术专业知识考试样题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

- 一、选择题（将正确答案的字母填在括号内。本大题共45小题,每小题2分，共90分）

1. 风能是一种清洁无污染的可再生能源，风力发电中的能量转化是（　C　）

A．内能转化为机械能     B．电能转化为机械能

C．机械能转化为电能     D．电能转化为内能

2. 下列属于未来新能源的是（　C　）

①天然气　　　②煤　　　③核能　　　④石油　　　⑤太阳能　　　⑥生物质能　　　⑦风能　　　⑧氢能．

A．①③④    B．⑤⑥⑦⑧    C．③⑤⑥⑦⑧    D．③④⑤⑥⑦⑧

3. 化石燃料资源将日趋桔竭，太阳能、风能、氢能和核能等新能源的使用范围将越来越广。下列有关说法中，错误的是（　C　）。

A．水力发电，符合“低碳经济”理念

B．风力发电时，不会对大气造成污染

C．太阳能发电时，太阳能直接转化为化学能           D．煤和石油都是化石燃料

4. 下列几种发电所用的能源不是来自太阳能的是(  A  )。

A．原子能发电      B．火力发电

C．水力发电        D．风力发电

5. 二进制数0101等于十进制数的（  D  ）。

A. 8        B. 7        C. 6    D. 5

6. 晶体三极管（　A　）时Uce≈0，电阻很小，相当于开关闭合。

A. 饱和        B. 截止        C. 放大    D. 过损耗

7．两个相同的1Ω电阻串联后总电阻是(  D  )。

A．1/2Ω    B．1Ω    C．4Ω    D．2Ω

8．负载三角形连接的对称三相电路，若线电压为380V，则相电压为（  A  ）。

A．220V        B．220V        C．380V          D．380V

9. 连续变化的量称为（ B ）。

A．数字量       B．模拟量      C．二进制量     D．16进制量

10．用万用表R×1K的电阻挡检测某一个二极管时，发现其正、反电阻均约等于1KΩ,这说明该二极管是属于（  D  ）。

A．短路状态    B．完好状态    C．极性搞错    D．断路状态

11．符合“或”关系的表达式是（ C  ）。

A．1+1=2            B．1+1=10          C．1+1=1            D．1+1=0

12．非门的逻辑功能为（ B ）。

A．入0出0，入1出1                   B．入0出1，入1出0

C．入0出1，入1出1                   D．入0出0，入1出0

13． 三极管的三个工作状态分别是(  B  )。

A. 导通、截止、放大      B. 放大、饱和、截止

C. 可变电阻、恒流、截止  D. 放大、恒流、截止

14．在二进制技术系统中，每个变量的取值为 （ A ）

A． 0和1           B．0~7           C．0~10           D．0~F

15. 在一段电阻电路中，如果电压不变，当电阻增加一倍时，电流将（ B ）。

A． 增加1倍  B． 减少1倍  C. 不变  D. 减少2倍

16. 两个相同的1Ω电阻并联后，总电阻是（ A ）Ω。

A． 1/2   B. 1   C. 2   D. 4

17. 电场中任意一点的电场强度，其方向是（ A  ）受力的方向。

A. 正电荷 B. 负电荷 C. 任意电荷 D. 与电荷无关

18. 电流的单位为（  A ）。

A．安培　　B．伏安　　C．伏特　　D．欧姆

19. 将三相电源的首、末端依次相连，再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的（ B ）。

A. 星形连接    B. 三角形连接

C. 既不是星形连接也不是三角型连接    D. 既是星形连接也是三角型连接

20. 交流电压380V，通常是指（C）。

A． 平均值   B. 最大值   C. 有效值   D. 瞬时值

21. 当逻辑函数有2个变量时，共有（ D ）个变量取值组合。

A. 2             B. 1            C. 3         D. 4

22．三极管有（ A ）个PN结。

A．2 		B．3		C．4			D．5

23．十进制数6化为二进制数是（ C ）。

A．1001			B．0101			C．0110			D．1010

24．下列可以作为无触点开关的是（ B ）。

A．电容	   B．三极管		C．电阻			D．导线

25. 以下表达式中符合逻辑运算法则的是（ D ）。

A. C·C=C2    B. 1+1=10      C. 0<1    D. A+1=1

26. 发光二极管正常工作时，应在二极管两端加上（ A ）电压。

A． 正向     B. 反向    C. 正向反向都可以   D. 无法判定

27. 测得一只二极管的正向反向电阻值都为0Ω，此结果表明其内部（ B ）。

A. 开路     B. 击穿短路   C. 正常       D. 无法判定

28. 下式中与非门表达式为（  D  ）。

A、Y=A+B   B、Y=AB     C、Y=A+B  D、Y=AB

29. 如果一个寄存器的数码是“同时输入，同时输出”，则该寄存器是采用（ B  ）

A. 串行输入输出            B. 并行输入输出

C. 串行输入、并行输出      D. 并行输入、串行输出

30. 电路主要由负载、线路、电源、（ B ）组成。

A. 变压器      B. 开关     C. 发电机    D. 仪表

31．导体的电阻不但与导体的长度、截面有关，而且还与导体的（  D  ）有关。

A. 温度        B. 湿度          C. 距离        D. 材质

32．正弦交流电的最大值等于有效值的（  D  ）倍。

A. 1/3          B. 1/2           C. 2           D. 2

33．交流电的三要素是指最大值、频率、（ C ）。

A. 相位        B. 角度        C. 初相角      D. 电压

34. 在三相四线制中，当三相负载不平衡时，三相电压相等， 中性线电流(  B  )。

A. 等于零      B. 不等于零      C. 增大        D. 减小

35. 某灯泡上标有“220V、100W”字样，则220V是指（ C ）。

A. 最大值     B. 瞬时值       C. 有效值       D. 平均值

36．在纯电感电路中，没有能量消耗，只有能量(   C   )。

A. 变化      B. 增强        C. 交换      D. 补充

37. 欲使某变量取反，可以采用（  C ）。

A． 与门            B. 或门           C. 非门         D. 与或门

38．或门电路的逻辑功能是（  D ）。

A．有0出1，全1出1   B．有0出0，全1出1

C．有1出1，全1出0   D．有1出1，全0出0

39. 在（  D  ）的情况下，函数Y=A+B运算的结果是逻辑“0”。

A. 任一输入是“1”   B. 任一输入是“0”

C. 全部输入是“1”   D. 全部输入是“0”

40. 十进制数的权值为（ D ）。

A. 2的幂          B. 8的幂        C. 16的幂        D. 10的幂

41．已知i1=10sin(314t+90°) A，i2=10sin(628t+30°）A，则（ C ）。

A．i1超前i260°    B．i1滞后i260°  C．相位差无法判断   D.相位差为0

42．三相对称绕组在空间位置上应彼此相差（ B ）。

A．60°电角度    B．120°电角度   C．180°电角度   D．360°电角度

43．在测量电压时，电压表应（  B  ）在负载两端。

A．串联        B．并联       C．任意接    D．不用接

44．角频率ω与频率ƒ之间的关系为（  A  ）。

A．ω=2πƒ      B．ω=1/ƒ         C．ω=πƒ       D．ω=ƒ

45．在交流电路中，电感的感抗等于（  A  ）。

A．XL=ωL         B．XL=1/(ωL)       C．XL=L    D．XL=1/L

二、判断题（选择“正确”或“错误”。本大题共20小题，每小题2分，共40分）

（√）1. 地热能是由地壳抽取的天然热能，这种能量来自地球内部的熔岩。地热能可用于温泉沐浴、医疗，地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物。

（×）2. 海洋能是指依附在海水中的不可再生能源。

（√）3. 电流的通路称为电路，直流电源构成的电路称为直流电路。

（×）4. 欧姆定律的内容是在电阻中的电流与电压成反比，与电阻成正比。

（×）5. 两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做电阻的串联。

（×）6. 金属导电体电子运行所形成的实际方向，与电流方向相同。

（×）7. 电阻并联电路中各支路的电流与其各支路电阻成正比。

（×）8. 电阻串联电路中电阻分电压与该电阻成反比。

（√）9. 变动磁场在导体中引起电动势的现象称为电磁感应。

（√）10. 线圈中的磁通增加时，感应电流要产生一个磁场阻碍它增加。

（×）11. 当线圈中有电流时就产生感应电动势。

（√）12. 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。

（×）13. 只要是大小随时间变化的电流就是正弦交流电流。

（√）14. 将三相电源采用三角形连接时，线电压等于相电压。

（√）15. 为使晶体三极管放大输出波形不失真除需设置适当的静态工作点外，还需要采取稳定工作点的方法，且输入信号幅度要适中。

（√）16．数字电路中用1和0分别表示两种状态，二者无大小之分。

（×）17. 将数字信号转换为模拟信号的器件称为A/D转换器。

（√）18. 二进制的计数规则为逢二进一。

（√）19. 二极管的重要特性是单向导电性。

（×）20. 数字电路中，三极管工作在放大区。

风力发电工程技术专业知识样题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

- 一、选择题（将正确答案的字母填在括号内。本大题共45小题,每小题2分，共90分）

1．电压的单位是(  B  )。

A．安培      B．伏特      C．欧姆      D．千克

2．我国规定的“工频”是 (  A  )。

A．50Hz      B．55Hz      C．50s      D．55s

3．电感器的基本单位是(　D　)。

A．伏特           B．欧姆         C．法拉           D．亨利

4．电路中有正常的工作电流，则电路的工作状态为(  C  )。

A．开路       B．短路      C．通路      D．任意状态

5．用电流表测量电路时，应将电流表与被测电路(  A  )。

A．串联      B．并联     C．串联或并联     D．混联

6．在三相交流电路中所谓三相负载对称是指(   C )。

A．各相阻抗值相等                        B．各相阻抗值不等

C．电阻相等、电抗相等、电抗性质相同      D．阻抗角相等

7．正弦交流电流的最大值是有效值的(  A  )。

A． 倍          B．倍         C．倍        D．1倍

8．用(  A  )可以储存电场能量。

A．电容           B．电感          C．场效应管          D．电阻

9．对称三相电源三角形连接时，线电流等于(  B  )。

A．相电流     B．倍相电流      C．倍相电流    D．2倍相电流

10．当晶体三极管的两个PN结都反偏时，则晶体管处于(  D  )状态。

A．饱和         B．放大         C．导通         D．截止

11．将交流电变换为脉动直流电的电路，称为(  A  )。

A．整流电路        B．滤波电路      C．稳压电路      D．放大电路

12．电机的发电量以千瓦时为计量单位，这是(  B  )的单位名称。

A．电功率     B．电能     C．电势     D．电压

13．两只电阻并联时的功率比为9：4，若将它们串联，则两电阻上的功率比是(  C  )。

A．9：4        B．3 ：2        C．4：9      D．2：3

14．两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都承受同一电压的作用，电阻的这种连接方式叫做(  A  )。

A．并联     B．串连     C．串并联     D．前者都不是

15．正序的顺序是（ A ）

A． U、V、W       B． V、U、W        C． U、W、V       D． W、V、U

16．判断下图所示灯泡连接方式是(   B  )。

A．串联         B．并联       C．混联       D．电桥。

17．直流的表示符号为（  D  ）。

18．下面关于阻抗三角关系，正确的是(   A   )。

A．Z2=R2+X2	         	 B．R2=Z2+X2

C．X2=Z2+R2                D．以上都不对

19．加在差动放大器两输入端的信号为(   A   ) 的信号叫做共模输入信号。

A．幅值相同且极性相同            B．幅值相同而极性相反

C．幅值不同且极性相反            D．幅值不同而极性相同

20．数字电路的特点是(  D    )。

A．输入连续，输出信号是离散的      B．输入信号离散，输出是连续

C．输入、输出信号都是连续的        D．输入、输出信号都是离散的

21．在逻辑运算中，A•1 = (   A   )。

A．A            B．1              C．0              D．-1

22．采用8位二进制数编码可以表示(   D   ) 特定含义。

A．8             B．16             C．255            D．256

23．A、B做异或运算的逻辑函数表达式为(   C   )。

A．Y=AB+AB             B．Y=AB+AB

C．Y=AB+AB             D．Y=AB+AB

24．或门电路的真值表(    D   )是正确的。

A．001  0	         B．010   0	        C．011  0	        D．100  1

25．在逻辑运算中，A+1 = (   B   )。

A．A             B．1              C．0             D．2A

26．有三个电阻并联使用，它们的电阻比是1：2：3，则流过各电阻的电流之比是（   B   ）。

A．6：5：1     B．3：2：1       C．1：2：3        D．1：5：6

27．正弦交流电压的最大值为380V，则有效值等于（  B    ）。

A．150V      B．220V      C．300V      D．380V

28．两个电阻R1=5Ω，R2=25Ω，串联后等效电阻大小为（   C   ）。

A．5Ω        B．25Ω           C．30Ω          D．35Ω

29．二极管的正极电位是7V，负极电位是2V，则该二极管处于（   C   ）。

A．零偏         B．反偏        C．正偏         D．不能确定

30．一个理想的差分放大电路，放大的是（ A  ）。

A．差模信号	         B．共模信号	        C．直流信号        D．交流信号

31．当计数器溢出时，下列说法正确的是(  D    )。

A．计数位全部为1                  B．最低计数位为1，其余全为0

C．最高计数位为1，其余全为0       D．计数位全部为0，进位置1

32．在正弦量波形图中，描述其在t =0时刻的相位是(   B  )。

A．最大值         B．初相          C．频率           D．相位

33．通电线圈插入铁芯后，线圈内的磁通会(  A    )。

A．增大		      B．减小		    C．不变		      D．可能减小

34．10Ω与10Ω的两个电阻并联，它的等效电阻值应为（   A   ）。

A．5Ω      B．10Ω        C．15Ω        D．20Ω

35．下列符号电路中，二极管的符号是（ A ）。

A．      B．  C．    D．

36．三相交流母线的颜色规定为(  D  )。

A．蓝，白，红    B．黄，白，绿     C．红，蓝，黄    D．黄，绿，红

37．电路图形符号，C表示的是三极管的（ B ）。

A．基极		 B．集电极		 C．发射极			D．N极

38．下式中与非门表达式为（ D  ）。

A．Y=A+B   B．Y=AB     C．Y=A+B  D．Y=AB

39．数字电路中，二进制1000转换为十进制为（  B   ）。

A．7          B．8        C．9          D．10

40．一个4位二进制加法计数器起始状态为1001，当最低位接收到一个脉冲时，触发器状态为（  D  ）。

A．0110         B．0100          C．1101         D．1010

41．下表所示真值表，其表达式为(   A   )。

A．F=A·B			B．F=A+B 		 C．  		D．

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

42．下列逻辑符号中，与门是（ B ）

A．        B．

C．             D．

43．将测量元件传送的模拟信号转换成微机可以识别的数字信号，要进过（  C ）处理。

A．放大       B．D/A变换         C． A/D变换        D．滤波整形

44．不属于新能源发电技术的是（  D  ）

A．太阳能技术       B．核能技术         C．风电技术       D．火力发电技术

45．关于核电站，下列说法中不正确的是（ D   ）

A．核电站的核反应堆中，能量是靠核裂变而产生的

B．核电站是使核能转化为内能，通过汽轮机带动发电机来发电的

C．核电站不排放烟尘、CO2、SO2等有害气体，对环境污染少

D．核电站产生的废料可以用来铺设马路，进行二次利用

- 二、判断题（选择“正确”或“错误”。本大题共20小题，每小题2分，共40分）

(   ×  )1．三极管的两个PN结只有同时都处于正偏状态才能正常工作。

(   ×  )2．直流电流表既可用于直流电路也可以用于交流电路测量。

(   √  )3．金属导体的电阻与外加电压无关。

(   √  )4．大小和方向都不随时间变化的量叫直流。

(   ×  )5．并联支路越多，总电阻越大。

(   ×  ) 6．“或”门电路的逻辑表达式为P=A•B。

(   √  )7．“与”门电路当输入端有一个为低电平时，其输出为低电平。

(   √  )8． 二极管具有单向导电性。

(   ×  )9．导体在磁场中运动，就会产生感应电动势。

(   ×  )10．电阻并联时，其总电阻大于任意一个分支电阻。

(   √  )11．三相负载作三角形连接时线电压等于相电压。   

(   √  )12．从各相首端引出的导线叫相线，俗称火线。

(   √  )13．在三相四线制线路中，负载不平衡时，中性线上有电流穿过。

(   ×  )14．在测量时，电流表必须与负载并联，电压表必须与负载串联。

(   √  )15．构成计数器电路的器件必须具有记忆功能。

(   ×  )16．电容的单位为法（F）、微法（μF）和皮法（pF），它们之间的换算关系为：1F=103μF，1μF=103pF。

(   √  )17．现在人类使用的能源主要是煤、石油和天然气。

(   ×  )18．电路中标出的电压和电流的方向一律指实际方向。

(   √  )19．风能、太阳能和生物质都属于新能源。

(   ×  )20．一次能源为可以从自然界直接获取的能源，如：太阳能、风能。

附件2

风力发电工程技术专业技能操作样题

本样题总分360分，考试时间90分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目一、晶体二极管、三极管简易测试（总分值180分）

1．实操用时：40分钟。

2．测试所需仪器工具：万用表1只、晶体二极管2只、晶体三极管2只。

3．考核要求说明

1）在测试之前正确选择档位，调整万用表。

2）用万用表测试二极管的好坏。

3）用万用表测试二极管的极性、类型。

4）用万用表测试三极管的类型与基极。

5）用万用表测试三极管的集电极与发射极。

4．测试评分标准（见下表）

晶体二极管、三极管测试实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表的使用 |  | 正确选择档位和调整万用表。 | 20 | 档位选择正确，得10分； |  |
|  |  |  |  |  | 万用表调整操作正确，得10分。 |  |
| 2 | 二极管的测试 |  | 正确测试判别二极管的好坏与极性。 | 80 | 二极管好坏判断正确，得10分； |  |
|  |  |  |  |  | 二极管极性判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 测出二极管正向、反向电阻，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 二极管类型判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 数据记录完整，得10分。 |  |
| 3 | 三极管的测试 |  | 正确判断三极管的类型、基极、集电极与发射极。 | 80 | 三极管类型判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管基极判断正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管集电极判断正确，得15分； |  |
|  |  |  |  |  | 三极管发射极判断正确，得15分； |  |
|  |  |  |  |  | 操作正确，未损坏元件，得10分。 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |

5．测试记录表

表1-1 测量二极管记录表

| 序号 | 二极管型号 | 万用表量程 | 正向电阻 | 反向电阻 | 二极管材料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表1-2 测量三极管记录表

| 序号 | 三极管类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |

考评员签字：                                  时间：

- 项目二、低压电气控制线路安装及测试 （总分值180分）

1．实操用时：50分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压断路器1只、接触器1只、按钮1只，三相异步电动机1台。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：三相异步电动机点动控制，如图2-1所示。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观。

3）完成电路的检测。

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行。

图2-1 异步电动机电动控制电路图

5．测试评分标准（见下表）

低压电气控制线路安装实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 |  | 检查电气元件有无损坏。 | 10 | 正确检查电气元件有无损坏，得10分。 |  |
| 2 | 主电路连接 |  | 正确进行主电路接线 | 50 | 主电路开关设备接线正确，得20分； 接触器主触点接线正确，得20分； 电机接线盒内接线端等连接正确，得10分。 |  |
| 3 | 控制电路连接 |  | 正确进行控制电路接线 | 60 | 控制电路电源引接线正确，得20分 按钮接线正确，得20分 接触器线圈接线正确，得20分 |  |
| 4 | 接线工艺 |  | 电气线路，做到规范、整齐、外形美观 | 30 | 布置导线横平竖直、层次分明，得10分； 导线连接牢靠，没有虚接，得10分； 布线美观整齐，得10分。 |  |
| 5 | 线路检查 |  | 在断电的情况下，用万用表检查线路 | 10 | 正确使用万用表进行线路检查，得10分 |  |
| 6 | 通电试车 |  | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行。 | 20 | 通电试车达到控制要求，得20分 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |

- 项目三、简易照明计量电路安装（总分值180分）

1．实操用时：50分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、灯座2只、插座3只，电度表1只。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：简易照明电路安装，如图3-1所示。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

图3-1 简易照明电路

5．测试评分标准（见下表）

简易照明计量电路安装实操评分表

姓名：                            考号：

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 |  | 检查电气元件有无损坏。 | 10 | 正确检查电气元件有无损坏，得10分。 |  |
| 2 | 电路连接 |  | 正确进行简易照明电路接线 | 110 | 电度表接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 控制开关接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 三孔插座接线正确，得30分； |  |
|  |  |  |  |  | 两孔插座接线正确，得20分； |  |
|  |  |  |  |  | 灯座接线正确，得20分。 |  |
| 3 | 接线工艺 |  | 电气线路，做到规范、整齐、外形美观 | 30 | 布置导线横平竖直、层次分明，得10分； 导线连接牢靠，没有虚接，得10分； 布线美观整齐，得10分。 |  |
| 4 | 线路检查 |  | 在断电的情况下，用万用表检查线路 | 10 | 正确使用万用表进行线路检查，得10分 |  |
| 5 | 通电试车 |  | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行。 | 20 | 通电运行成功，得20分 |  |
| 考评员签名 |  |  |  | 得 分： |  |  |